Карта заказа

на шкаф гарантированного питания типа ШЭ2608.10.016

1. Объект (место) установки… ………………………………....................................

......................................................................................................................................................................

В п.п. 3, 4 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: _________

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Ширина х Глубина х Высота1), мм |
| --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) | Напольное исполнение (утопленные стенки) |
|  | ( | 608х1060х2000 | ( | 600х1060х2000 |
|  | ( | 608х860х2000 | ( | 600х860х2000 |
|  | ( | Другое2 | ___х___х___ | ( | Другое2 | ___х___х___ |
|  | Способ обслуживания | ( | Двухсторонний | ( | Односторонний |
|  | Цоколь | ( | 100 | ( | 2 х 100 |
|  | Козырёк3 | ( | Нет | ( | 100 | ( | 200 |
|  | Передняя дверь | ( | Обзорная стеклянная | ( | Глухая стальная |
|  | Подвод кабелей | ( | Снизу | ( | Сверху |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022 |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Ввод от ЩСН | 2 |
| АВР вводов от ЩСН | ( |
| Контроль напряжения на шинах переменного тока | ( |
| Ввод от ЩПТ | ( |
| Контроль напряжения на шинах постоянного тока | ( |
| Источник бесперебойного питания | ( |
| Необходимое время работы от ИБП (0-120мин.) | 120 |

5. Параметры отходящих линий

| Количество автоматических выключателей переменного тока, шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинал автоматического выключателя |  |  |  |  |  |  |
| Наличие блок-контактов положения автоматов в цепи отходящих линий, да/нет | да |  |  |  |  |  |
| Наличие сигнальных контактов срабатывания автоматов в цепи отходящих линий, да/нет | да |  |  |  |  |  |
| Количество автоматических выключателей постоянного тока, шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| Номинал автоматического выключателя |  |  |  |  |  |  |
| Наличие блок-контактов положения автоматов в цепи отходящих линий, да/нет | да |  |  |  |  |  |
| Наличие сигнальных контактов срабатывания автоматов в цепи отходящих линий, да/нет | да |  |  |  |  |  |

| 6. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

7. Дополнительные требования………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

9. Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

10. Представитель заказчика:  ___________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)