Бланк уставок

шкафа дистанционной и токовой защиты линии,

автоматики и управления линейным выключателем 6-35 кВ

типа ШЭ2607 181 - 184

(версия ПО 610_172, 610_522)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

Коэффициенты преобразования

| Первичная величина датчика аналогового входа IA, А |  |
| --- | --- |
| Вторичная величина датчика аналогового входа IA, А (1 или 5) |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа 3I0, А |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0, А (0,2 или 1) |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа UA, В |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа UA, В |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа 3U0, В |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа 3U0, В |  |

Для правильного функционирования защит следует выставлять следующие параметры kТН :

либо

Параметры линии

| Длина линии, км (шаг 0,01) | Удельные сопротивления первичные, Ом/км (шаг 0,0001) |
| --- | --- |
|  | линии прямой последовательности | линии нулевой последовательности | взаимной индукции линии с параллельной линией |

Уставки реле тока, напряжения и сопротивления заданы в первичных и вторичных величинах.

Расчет произведён по формулам:

, , .

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок заданы во вторичных величинах.

Уставки защит

1 Дистанционная защита (ДЗ)

1.1 Уставки реле сопротивления ДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Уставка по оси Х характеристики РС I ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Уставка по оси R характеристики РС I ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Наклон φ1 характеристики РС I ступени, ° (1…89 шаг 0,1) |  |
| 4 | Наклон φ4 верхней части характеристики РС I ступени, ° (-45…0 шаг 0,1) |  |
| 5 | Уставка по оси Х характеристики РС II ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 6 | Уставка по оси R характеристики РС II ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 7 | Наклон φ1 характеристики РС II ступени, ° (1…89 шаг 0,1) |  |
| 8 | Уставка по оси Х характеристики РС III ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 9 | Уставка по оси R характеристики РС III ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 10 | Наклон φ1 характеристики РС III ступени, ° (1…89 шаг 0,1) |  |
| 11 | Наклон φ3 левой части хар-ки РС I, II, III ст., ° (91…179 шаг 0,1) |  |
| 12 | Наклон φ2 нижней правой части хар-ки РС I, II, III ст., ° (-89…0 шаг 0,1) |  |
| 13 | Уставка по оси Х характеристики РС I ст. на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 14 | Уставка по оси R характеристики РС I ст. на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 15 | Наклон φ1 характеристики РС I ст. на землю, ° (45…89 шаг 0,1) |  |
| 16 | Уставка по оси Х характеристики РС II ст. на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 17 | Уставка по оси R характеристики РС II ст. на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 18 | Наклон φ1 характеристики РС II ст. на землю, ° (45…89 шаг 0,1) |  |
| 19 | Коррект. множитель коэф. компенсации тока 3I0 по R, о.е. (0,00…3,00 шаг 0,01) |  |
| 20 | Коррект. множитель коэф. компенсации тока 3I0 по X, о.е. (0,00…3,00 шаг 0,01) |  |
| 21 | Уставка по оси R нагрузочного режима, Ом (5/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 22 | Угол выреза нагрузочного режима, ° (1…70 шаг 1) |  |

Отсчет углов ведется от оси +R против часовой стрелки.

1.2 Уставки реле тока и реле напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания ПО dI1/dt, А (0,08·IНОМ…3,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО dI2/dt, А (0,02·IНОМ…0,80·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ПО тока пуска ДЗ, А (0,05·IНОМ…20,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Ток срабатывания ПО тока пуска ДЗ (UI), А (0,05·IНОМ…20,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 5 | Напряжение сраб. ПО напряжения пуска ДЗ (UI), В (1,0…130,0 шаг 0,1) | - |  |
| 6 | Отношение 3I0/I1 , % (10…100 шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение срабатывания ПО U2 БНН, В (2,0…60,0 шаг 0,1) | - |  |
| 8 | Ток срабатывания ПО I2 БНН, А (0,05…1,00 шаг 0,01) |  |  |
| 9 | Ток срабатывания ПО 3U0 БНН, В (1…100 шаг 1) |  |  |

## 1.3 Уставки по времени для ДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание I ст. ДЗ ф-ф, с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка на срабатывание I ст. ДЗ ф-з, с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка на срабатывание II ст. ДЗ ф-ф, с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание II ст. ДЗ ф-з, с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |
| 5 | Задержка на срабатывание III ст. ДЗ, с (0,00…15,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Задержка на срабатывание оперативного ускорения, с (0,05…5,00 шаг 0,1) |  |
| 7 | Задержка на срабатывание ускорения при включении выключателя, с (0,00…5,00 шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя, с (0,5…2,0 шаг 0,1) |  |
| 9 | Время ввода быстродействующих ступеней от БК, с (0,2…1,0 шаг 0,1) |  |
| 10 | Время ввода медленнодействующих ступеней от БК, с (3,0…16,0 шаг 0,1) |  |

## 1.4 Логика работы ДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль исправности цепей ТН (БНН) (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | Контроль ступеней от БНН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | Подхват ИО Z I ст. от ИО Z II ст. с охватом нуля (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль I ст. (по I, по dI/dt) |  |
| 4 | Контроль II ст. (по I, по dI/dt) |  |
| 5 | Контроль I, II ст. по dI/dt (от БКб, от БКм) |  |
| 6 | Ускоренный возврат БК при отключении выключателя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Ускоряемая при включении ступень (II ступень, III ступень) |  |
| 8 | Оперативно ускоряемая ступень (II ступень, III ступень) |  |
| 9 | Действие РС I и II ст. фазы В (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | Контроль III ст. ДЗ от БК (по I, по DI, без доп. контроля) |  |
| 11 | Инвертирование сигнала Автомат ТН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

2 Максимальная токовая защита (МТЗ)

2.1 Первая ступень МТЗ (ТО)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-1 (ТО) (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-1 (ТО), А (0,10 .IНОМ…40,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-1 (ТО), с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-1 (ТО) (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (ТО) (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

2.2 Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,10 .IНОМ…40,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2, с (0,00…20,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Автоматическое ускорение МТЗ-2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

2.3 Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07 .IНОМ…25,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Выбор характеристики (независимая, сильно инверсная, нормально инверсная, чрезвычайно инверсная) |  |
| 8 | Относительный ток пуска ЗХ IПУСК, о.е. (1,1…1,3 шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток ЗХ IБ (0,07 .IНОМ…2,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 10 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2,0 шаг 0,1) |  |

2.4 Реле направления мощности для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07 .IНОМ…20 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,10…1,10 шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (-180,0…+180,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Работа направленных ступеней МТЗ при неиспр. ТН (блокирование, вывод направленности) |  |

2.5 Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60 шаг 1) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100 шаг 1) |  |  |
| 3 | Режим пуска по напряжению (по UMIN или U2, по UMIN ) |  |
| 4 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

2.6 Ускорение МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое ускорение МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением при вкл., с (0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Время ввода ускорения при включении выключателя, с (0,00…3,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Оперативно ускоряемая ступень (II ступень, III ступень) |  |
| 5 | Задержка на срабатывание оперативного ускорения, с (0,00…5,00 шаг 0,01) |  |

3 Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

3.1 Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01 .IНОМ…10,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,03 .IНОМ…2,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания 3U0, В (1…100 шаг 1) | - |  |
| 5 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1, с (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 (по 3U0 , по 3I0 и S0 , по 3I0 ) |  |
| 7 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

3.2 Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01 .IНОМ…2,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,03 .IНОМ…0,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен ) |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Выбор характеристики (независимая, сильно инверсная, нормально инверсная, чрезвычайно инверсная) |  |
| 8 | Базисный ток (измеряемый) ЗХ IБ (0,01 .IНОМ…2,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 9 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ IБ (0,03 .IНОМ…0,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 10 | Относительный ток пуска ЗХ IПУСК, о.е. (1,1…1,3 шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2,0 шаг 0,1) |  |

3.3 Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток (измеряемый) срабатывания РНМ, А (0,01 .IНОМ…2,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,03 .IНОМ…0,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,50…1,1 шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Угол максимальной чувствительности, ° (-180,0…+180,0 шаг 0,1) |  |

3.4 Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на возврат пуска ЗОЗЗ (предусмотрена, не предусмотрена) |  |
| 2 | Ток 3Iо (измеряется, вычисляется) |  |
| 3 | Напряжение 3Uо (измеряется, вычисляется) |  |

4 Защита от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100 шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100 шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

5 Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН, В (5…100 шаг 1) |  |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН, с (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

6 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания Сигнал. ЗДЗ, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

7 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05·IНОМ…2,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Время срабатывания при АЧР, с (0,01…25,00 шаг 0,01) |  |

9 Автоматическое повторное включение (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5…180 шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20 шаг 0,1) |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |
| 6 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при АЧР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от МТЗ и ДЗ с авт. ускорением (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Запрет от ДЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Запрет от ДЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 19 | Запрет от ДЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 20 | Контроль напряжения при АПВ и ЧАПВ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 21 | Напряжение работы АПВ, В (5…120 шаг 1) | - |  |

10 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время готовности ЧАПВ, с (0,0…180,0 шаг 0,1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЧАПВ, с (0,0…100,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Включение при ЧАПВ (при внутреннем, при внешнем) |  |
| 5 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

11 Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматика управления выключателем (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Время готовности привода, с (0,1…40,0 шаг 0,1) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Управление выключателем с терминала (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2,00 шаг 0,01) |  |
| 7 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0 шаг 0,1) |  |
| 8 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 9 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0 шаг 0,1) |  |
| 10 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

12 Предупредительная сигнализация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2,0…20,0 шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100,0 шаг 0,1) |  |

13 Ресурс выключателя

13.1 Уставки по времени

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200 шаг 0,001) | 0,020 |  |

13.2 Логика работы

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) | выведен |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) | RMS |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала № | 385 Отключение |  |

13.3 Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % (1…100 шаг 0,1) | 90 |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций (0…10000 шаг 1) | 10000 |  |

13.4 Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % (1…100 шаг 0,1) | 90 |  |

13.5 Зависимость числа коммутаций выключателя от тока (RMS)

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 1,25 |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 (1…10000 шаг 1) | 10000 |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 6,00 |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 (1…10000 шаг 1) | 945 |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 30,00 |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 (1…10000 шаг 1) | 80 |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 0,10 |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 (1…10000 шаг 1) | 1 |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 0,10 |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 (1…10000 шаг 1) | 1 |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 0,10 |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 (1…10000 шаг 1) | 1 |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 0,10 |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 (1…10000 шаг 1) | 1 |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, kA (0,10…75,00 шаг 0,01) | 0,10 |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 (1…10000 шаг 1) | 1 |  |

13.6 Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса , kA2с (1…100 шаг 0,1) | 2200 |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % (1…100 шаг 0,1) | 90 |  |

14 Выдержки времени для дискретных входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание по входу №1:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу №2:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 3 | Задержка на срабатывание по входу №3:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу Сброс, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 5 | Задержка на срабатывание по входу №5:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу №6:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 7 | Задержка на срабатывание по входу №7:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 8 | Задержка на срабатывание по входу №8:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание по входу №9:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 10 | Задержка на срабатывание по входу №10:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 11 | Задержка на срабатывание по входу №11:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 12 | Задержка на срабатывание по входу №12:Х2, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 13 | Задержка на срабатывание по входу №1:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 14 | Задержка на срабатывание по входу №2:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 15 | Задержка на срабатывание по входу №3:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 16 | Задержка на срабатывание по входу №4:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 17 | Задержка на срабатывание по входу №5:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 18 | Задержка на срабатывание по входу №6:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 19 | Задержка на срабатывание по входу №7:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 20 | Задержка на срабатывание по входу №8:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 21 | Задержка на срабатывание по входу №9:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 22 | Задержка на срабатывание по входу №10:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 23 | Задержка на срабатывание по входу №11:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |
| 24 | Задержка на срабатывание по входу №12:Х3, с (0,000…0,020 шаг 0,001) |  |

15 Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 (0…496) |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (0,00…27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 3 (0…496) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 3, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 (0…496) |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3, с (0,0…27,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

16 Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу № (65…67, 69…76, 81…92) |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу № (65…67, 69…76, 81…92) |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу № (65…67, 69…76, 81…92) |  |

17 Служебные параметры / Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу № (450…456) |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу № (450…456) |  |

18 Служебные параметры / Конфигурирование переключателей SA

| № | Электронные ключи отсутствуют | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала на Вывод терминала по входу № | - |  |
| 2 | Прием сигнала на вывод ДЗ по входу № | 65 Вывод ДЗ |  |
| 3 | Прием сигнала ввода опер. ускор. ДЗ по входу № | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу № | 66 Вывод МТЗ |  |
| 5 | Прием сигнала ввода опер. ускор. МТЗ по входу № | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ТО (МТЗ-1) по входу № | 67 Вывод ТО |  |
| 7 | Прием сигнала вывода авт. ускор. МТЗ и ДЗ по входу № | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу № | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу № | - |  |
| 10 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу № | - |  |
| 11 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 69 Вывод УРОВ |  |
| 12 | Прием сигнала вывода АПВ по входу № | 70 Вывод АПВ |  |
| 13 | Прием сигнала вывода АЧР по входу № | - |  |
| 14 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу № | - |  |
| 15 | Прием сигнала вывода SA1_VIRT по входу № | - |  |
| 16 | Прием сигнала вывода SA2_VIRT по входу № | - |  |
| 17 | Прием сигнала вывода SA3_VIRT по входу № | - |  |
| № | Электронные ключи присутствуют | По умолчанию | Назначить |
| 1 | Прием сигнала на вывод терминала по входу № | - |  |
| 2 | Прием сигнала на вывод ДЗ по входу № | 450 Вывод ДЗ |  |
| 3 | Прием сигнала ввода опер. ускор. ДЗ по входу № | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу № | 451 Вывод МТЗ |  |
| 5 | Прием сигнала ввода опер. ускор. МТЗ по входу № | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ТО (МТЗ-1) по входу № | 451 Вывод МТЗ |  |
| 7 | Прием сигнала вывода авт. ускор. МТЗ и ДЗ по входу № | 452 Вывод АУ |  |
| 8 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу № | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу № | - |  |
| 10 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу № | - |  |
| 11 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 453 Вывод УРОВ |  |
| 12 | Прием сигнала вывода АПВ по входу № | 454 Вывод АПВ |  |
| 13 | Прием сигнала вывода АЧР по входу № | 455 Вывод АЧР |  |
| 14 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу № | 456 Вывод ЧАПВ |  |
| 15 | Прием сигнала вывода SA1_VIRT по входу № | - |  |
| 16 | Прием сигнала вывода SA2_VIRT по входу № | - |  |
| 17 | Прием сигнала вывода SA3_VIRT по входу № | - |  |

19 Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу № | 195 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу № | 196 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 1 по входу № | - |  |
| 4 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 2 по входу № | - |  |
| 5 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу № | 199 Внеш. откл. |  |
| 6 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу № | 182 Блокировка АПВ |  |
| 7 | Прием сигнала РКО по входу № | 183 РКО |  |
| 8 | Прием сигнала РКВ по входу № | 184 РКВ |  |
| 9 | Прием сигнала АЧР по входу № | 185 АЧР |  |
| 10 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу № | 186 Откл. от ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала РПО по входу № | 187 РПО |  |
| 12 | Прием сигнала РПВ1 по входу № | 188 РПВ1 |  |
| 13 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу № | 193 Внеш. сигн. |  |
| 14 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу № | 197 Откл. по ТУ |  |
| 15 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу № | 198 Вкл. по ТУ |  |
| 16 | Прием сигнала Блокировка управления по входу № | 194 Блокир. управ. |  |
| 17 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу № | 200 Разрешение ЧАПВ |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу № | - |  |
| 19 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу № | 202 Внешнее ЧАПВ |  |
| 20 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу № | 203 Внеш. УРОВ |  |
| 21 | Прием сигнала Автомат ТН по входу № | 204 Автомат ТН |  |
| 22 | Прием сигнала РПВ2 по входу № | 201 РПВ2 |  |
| 23 | Прием сигнала Дейст. на сигн. Неисправность по входу № | - |  |
| 24 | Прием сигнала Дейст. на сигн. Срабатывание по входу № | - |  |

20 Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х4 дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х4 дискретного сигнала № | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х4 дискретного сигнала № | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К1:Х5 дискретного сигнала № | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К2:Х5 дискретного сигнала № | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К3:Х5 дискретного сигнала № | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К4:Х5 дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К5:Х5 дискретного сигнала № | 282 Срабатывание |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К6:Х5 дискретного сигнала № | 373 Авар. откл. |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К7:Х5 дискретного сигнала № | 373 Авар. откл. |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К8:Х5 дискретного сигнала № | 420 Пуск МТЗ |  |

21 Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала № | 267 Сраб. ДЗ |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала № | 262 Сраб. ДЗЗ |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала № | 416 Сраб. МТЗ |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала № | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала № | 351 Сигн. ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала № | 349 Сигн. ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала № | 350 Сигн. ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Режим теста | - | - |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала № | 352 Сигн. ЗМН |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала № | 411 Откл. от АЧР |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала № | 412 Вкл. от ЧАПВ |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала № | 405 УРОВ на себя |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала № | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала № | 376 Внеш. неиспр. |  |
| 16 | РФК | - | - |

22 Служебные параметры / Параметры светодиодов

| № | Наименование | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фиксация | сраб. | неиспр. | цвет | фиксация | сраб. | неиспр. | цвет |
| 1 | Светодиод 1 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 2 | Светодиод 2 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 3 | Светодиод 3 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 4 | Светодиод 4 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 5 | Светодиод 5 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 6 | Светодиод 6 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 7 | Светодиод 7 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 8 | Режим теста | - | - | Вкл. | красный |  |  |  |  |
| 9 | Светодиод 9 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 10 | Светодиод 10 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 11 | Светодиод 11 | Вкл. | - | - | красный |  |  |  |  |
| 12 | Светодиод 12 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 13 | Светодиод 13 | Вкл. | Вкл. | - | красный |  |  |  |  |
| 14 | Светодиод 14 | Вкл. | - | - | красный |  |  |  |  |
| 15 | Светодиод 15 | Вкл. | - | Вкл. | красный |  |  |  |  |
| 16 | РФК | Вкл. | - | - | зеленый |  |  |  |  |

23 Служебные параметры / Параметры электронных ключей

| № | Наименование | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 449 Местное управление | зеленый |  |
| 2 | 450 Вывод ДЗ | красный |  |
| 3 | 451 Вывод ТО (МТЗ-1) | красный |  |
| 4 | 452 ВывАУ МТЗДЗ | красный |  |
| 5 | 453 Вывод УРОВ | красный |  |
| 6 | 454 Вывод АПВ | красный |  |
| 7 | 455 Вывод АЧР | красный |  |
| 8 | 456 Вывод ЧАПВ | красный |  |
| 9 | 457 Кнопка Сброс | красный |  |
| 10 | 459 Кнопка Откл. | красный |  |
| 11 | 461 Кнопка Вкл. | красный |  |
| 12 | 463 Кнопка Упр. | красный |  |

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |

# Text boxes

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»