# Карта заказа

терминалов защиты,  автоматики,  управления  и  сигнализации  первой и второй скорости двухскоростного электродвигателя БЭ2502А0702 и БЭ2502А0703

Место установки терминалов _____________________________________________________________  (организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

# 1 Выбор типоисполнения терминалов

Отметьте знаком ( требуемое исполнение терминала в таблице 1.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальн. переменный ток/ номин. ток нулевой последова-тельности, А (указывается в таблице 2) | Номин. напря-жение пере-менного тока, В | Номинальное напря-жение оперативного питания, В | Аналого-вых кана-лов тока/ напряже-ния | Дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  | Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |  |  |
| ( БЭ2502А0702-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 0,2 или 1* | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 |
| ( БЭ2502А0702-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0702-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ( БЭ2502А0703-61Е1 УХЛ3.1 |  |  | 110 | - |  |  |
| ( БЭ2502А0703-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0703-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| * - выбирается программным способом; |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный переменный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А0702 БЭ2502А0703 | ( 1/ 0,2 |
|  | ( 1/ 1 |
|  | ( 5/ 0,2 |
|  | ( 5/ 1 |

2 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов  МЭК 61850

# Таблица 3

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

3 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

4 Дополнительные требования: _________________________________________________________

# 5 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, 
пом. 541

6  Заказчик:   Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.