**Карта заказа[[1]](#footnote-1)   
терминала резервной защиты, автоматики, управления и сигнализации**

**трансформатора БЭ2502А1802**

Место установки терминала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком 🗹 в таблице 1 – требуемое типоисполнение терминала.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение  терминала | Параметры | | | | Количество | |
| Номинальный переменный ток, А  (указывается в таблице 2) | Номиналь-ное напряжение переменно-го тока, В | Номинальное напряжение опера-тивного питания, В | | Аналоговых каналов то-ка/напря-жения | Дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
| Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |
| 🞎 БЭ2502А1802-61Е1 УХЛ3.1 | фазный:  1 или 5\*; | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 |
| 🞎 БЭ2502А1802-61Е2 УХЛ3.1 | 220 |
| 🞎 БЭ2502А1802-61Е4 УХЛ3.1 | - | 220 |

Отметьте знаком 🗹 в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, |
| БЭ2502А1802 | 🞎 1 |
| 🞎 5 |

2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 25 °С (типовое

исполнение), 🞎 по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком 🗹 в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | | Ethernet | ТТL/RS-485\* |
| 🞎 | Нет | нет | 1 шт. |
| 🞎 | Есть | 2 Электрических (RJ45) |
| 🞎 | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |
| \* Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL | | | |

4 Вариант установки

Отметьте знаком 🗹 в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 | **Стандартный** (ЭКРА.305651.021-05) |
| 🞎 | **С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм** |
| 🞎 | **С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм** |
| 🞎 | **Поворотная рама** |

5 Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

7 Заказчик: Предприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

1. Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение. [↑](#footnote-ref-1)