Программа семинара «Техническое обслуживание и эксплуатация РЗА «цифровых подстанций»

День 1 – Ведение в технологию «цифровая подстанция». Основы ЛВС.

| Время | Содержание |
| --- | --- |
| 8:00 – 9:00 | Ведение в технологии «цифровая подстанция» Концепция «цифровой подстанции» Цели и задачи стандарта IEC 61850 Обзор глав стандарта IEC 61850 |
| 9:00 – 10:00 | Основы локальных вычислительных сетей Основные устройства и среды передачи данных в сетях Ethernet (коммутаторы, маршрутизатор, электрические и оптоволоконные кабели, разъемы и др.) |
| 10:00 – 10:15 | Перерыв |
| 10:15 – 12:00 | Основы локальных вычислительных сетей Стек протоколов TCP/IP, пакетная передача данных по технологии Ethernet. Основные параметры сетевых устройств (MAC-адрес, IP-адрес, маска подсети и др.) и правила их формирования. |
| 12:00 – 13:00 | Обед |
| 13:00 – 14:00 | Основы локальных вычислительных сетей Топология сетей Ethernet Организация резервирования передачи данных (протоколы резервирования RSTP, HSR, PRP и др.). |
| 14:00 – 14:15 | Перерыв |
| 14:15– 17:00 | Основы локальных вычислительных сетей Управление потоками данных в сетях Ethernet (VLAN, фильтрация по MAC) Обзор «сетевых» протоколов синхронизации времени |

День 2 –Основы ЛВС (практика)

| Время | Содержание |
| --- | --- |
| 08:00 – 10:00 | Монтаж ЛВС лабораторных стендов. |
| 10:00 – 10:15 | Перерыв |
| 10:15 – 12:00 | Настройка и проверка активного сетевого оборудования |
| 12:00 – 13:00 | Обед |
| 13:00 – 15:00 | Организация различных топологий сети Ethernet Организация виртуальных локальных сетей (VLAN). |
| 15:00 – 15:15 | Перерыв |
| 15:15– 17:00 | Настройка протокола PTP в сетевом оборудовании. |

День 3 – Информационная модель устройств. Протоколы стандарта IEC 61850.

| Время | Содержание |
| --- | --- |
| 08:00 – 10:00 | Информационная модель устройств Концепция информационных моделей в стандарте МЭК 61850 Понятие логического узла, атрибута, объекта и класса данных Особенности использования информационной модели в устройствах РЗА |
| 10:00 – 10:15 | Перерыв |
| 10:15 – 11:30 | Протоколы стандарта IEC 61850 Протокол IEC 61850-8-1 MMS |
| 11:30 – 12:00 | Протоколы стандарта IEC 61850 Протокол IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV) Цифровые измерительные трансформаторов и преобразователи аналоговых сигналов |
| 12:00 – 13:00 | Обед |
| 13:00 – 15:00 | Протокол стандарта IEC 61850 Протокол IEC 61850-8-1 GOOSE Преобразователи дискретных сигналов |
| 15:00 – 15:15 | Перерыв |
| 15:15– 17:00 | Язык System Configuration Language (SCL). Назначение и виды файлов SCL Особенности программ конфигурирования SCL-файлов |

День 4 – Обслуживание и эксплуатация РЗА «цифровых подстанций» (практика)

| Время | Содержание |
| --- | --- |
| 8:00 – 10:00 | Настройка протоколов SV и GOOSE в устройствах РЗА, ПАС и ПДС Подготовка SCL-файлов для интеграции устройств РЗА в АСУ ТП |
| 10:00 – 10:15 | Перерыв |
| 10:15 – 12:00 | Настройка синхронизации времени в источниках синхронизации (серверах времени) и устройствах РЗА, ПАС и ПДС Настройка протокола MMS в устройствах РЗА (буферизируемые и не буферизируемые отчёты, оперативное управления коммутационными аппаратами). |
| 12:00 – 13:00 | Обед |
| 13:00 – 15:00 | Анализ трафика с использованием Wireshark |
| 15:00 – 15:15 | Перерыв |
| 15:15 – 16:30 | Анализ трафика с использование ПО IEDScout |
| 16:30 – 17:00 | Анализ трафика с использование устройства DANEO 400 |

День 5 – Обслуживание и эксплуатация РЗА «цифровых подстанций» (практика).

| Время | Содержание |
| --- | --- |
| 8:00 – 10:00 | Проверка функций РЗА посредством комплексов Ретом и/или Omicron (по выбору) |
| 10:00 – 10:15 | Перерыв |
| 10:15 – 12:00 | Проверка надежности функционирования шины процесса, в том числе в режиме «шторм» |
| 12:00 – 13:00 | Обед |
| 13:00 –15:00 | Методы комплексных испытаний, проверка правильности интеграции терминалов РЗА в АСУ ТП |
| 15:00 – 15:15 | Перерыв |
| 15:15 –17:00 | Методы комплексных испытаний, проверка терминалов РЗА в режиме «test» |